ESA=experimental setting assort.

測定条件・測定結果をSQlite3のデータベースファイルで管理している。

測定中の条件参照、結果の登録を測定システムZOOからは実施している。

以下、zoodbを取り扱うESA.pyの仕様を記述する。

ESA.py の役割（ざっくり）

- ZOO実験の条件テーブル「ESA」をSQLite DB（zoo.dbなど）で管理するためのユーティリティクラス ESA を提供。CSV→DB取り込み、検索、更新、進捗ロギングを担う。

- CSVを読み込み（ピンIDのレンジ展開や重複チェック、実験スキームの妥当性チェックを含む）→ESAテーブル作成→一括Insertまでを実行（readCSV→makeDBlist→makeTable）。

- 実験キューの優先ピン抽出（スキップ済/完了済/DS済を除外した先頭1件）を返す（getPriorPinCond）。

- 辞書形式で全行取得・並べ替え取得（getDict, getSortedDict）、キー一覧（getKeyList）など、上位ロジックから使いやすいアクセサを提供。

- 単項目更新・整数カウントのインクリメント、時間イベントの追記（updateValueAt, incrementInt, addEventTimeAt/addTimeStrAt）などの更新APIを提供。

- ESA全体をCSVにエクスポートする（save_csv）。

- 実験スキーム種類（multi/helical/single/mixed/screening/ssrox）を保持し、CSV取り込み時にチェック。

ESAテーブルのカラム一覧と説明（スキーマ定義順）

以下は makeTable() 内で定義されているカラムの完全一覧と、用途の説明です。型はスキーマの宣言に基づきます（char/float/int など）。

- root_dir (char): データ保存のルートディレクトリ。

- o_index (int): 元の順序（初期投入順）を追跡するための固定インデックス。

- p_index (int): 実処理用の順序インデックス（キュー順）。

- mode (char): 実験スキーム（multi, helical, single, mixed, screening, ssrox のいずれか）。

- puckid (char): パックID。

- pinid (int): ピン番号（CSVで「1-5」や「1+3;7」等を展開して個別化）。

- sample_name (char): サンプル名。

- wavelength (float): 実験の波長（Å）。

- raster_vbeam / raster_hbeam (float): ラスタ走査時のビーム縦/横サイズ（µm）。

- att_raster (float): ラスタ時のアッテネータ設定（透過率などの実数）。

- hebi_att (float): HEBI段（あるいは前段）用のアッテネーション設定（命名から推測される補助アッテネータ）。

- exp_raster (float): ラスタ1点当たりの露光時間（秒）。

- dist_raster (float): ラスタ時の検出器距離（mm）。

- loopsize (float): ループサイズ（目安長さ、µm）。

- score_min / score_max (float): ヒットスコアの閾値（ラスタ結果のフィルタ条件）。

- maxhits (int): ラスタで採用する最大ヒット数。

- total_osc (float): データ収集時の総振動角（°）。

- osc_width (float): 1フレーム当たりの振動幅（°/フレーム）。

- ds_vbeam / ds_hbeam (float): データ収集(data series) 時のビーム縦/横サイズ（µm）。

- exp_ds (float): データ収集中の露光時間（秒）。

- dist_ds (float): データ収集中の検出器距離（mm）。

- dose_ds (float): 1データセット当たりの線量目安（MGyなど、内部表記はfloat）。

- offset_angle (float): 開始角やオフセット角。

- reduced_fact (float): フラックス/露光/距離などの縮減係数（総量調整のためのファクタ）。

- ntimes (int): 同条件の繰り返し回数。

- meas_name (char): 測定名（ログ/ファイル名接頭辞に使用可）。

- cry_min_size_um / cry_max_size_um (float): 予想結晶サイズ範囲（µm）。

- hel_full_osc / hel_part_osc (float): ヘリカル収集時のフル/部分振動角設定（°）。

- raster_roi (int): ラスタのROI指定（座標セットIDまたはモード識別）。

- ln2_flag (int): 液体窒素関連オプションの有効化フラグ。

- cover_scan_flag (int): カバー付きスキャンを行うかのフラグ。

- zoomcap_flag (int): ズームキャプチャ（拡大画像保存等）を行うかのフラグ。

- warm_time (float): ウォームアップや待機に使う時間（秒）。

- isSkip (int): スキップ指定（1でスキップ）。

- isMount (int): マウント済フラグ。

- isLoopCenter (int): ループセンタリング完了フラグ。

- isRaster (int): ラスタ完了フラグ。

- isDS (int): データ収集完了フラグ。

- isDone (int): 一連の手順完了フラグ（1以上で完了扱い）。

- scan_height / scan_width (float): 実施されたラスタスキャンの高さ/幅（µm）。

- n_mount (int): マウント回数（リトライ含むトライ数）。

- nds_multi / nds_helical / nds_helpart (int): 実際に実施したDSの種別ごとの本数（multi/helical/partial）。

- t_meas_start / t_mount_end / t_cent_start / t_cent_end / t_raster_start / t_raster_end / t_ds_start / t_ds_end / t_dismount_start / t_dismount_end (str):

  - 主要イベントの時刻ログ。

  - 出力JSONではISO8601(+09:00固定) 。工程時間は秒。

  - 【時間ログ格納仕様（実装上の補足）】

    - 現行のESA.py実装では、すべての時間イベント（mount, raster, ds, meas, dismountなど）を
単一のカラム t_meas_start に {<event_tag>_<index>:<timestamp>} 形式で追記している。

    - 例:{mount_start_01:20251028123045},{raster_end_01:20251028123456},{ds_start_01:20251028123600}

    - event_tag は meas_start, raster_end, ds_start など任意のイベント名。

    - _01 はマウント回数（isMount に対応）。

    - 値は14桁の時刻文字列（YYYYMMDDhhmmss）。

    - カンマ区切りで複数イベントを連続して格納する。

    - 未記録時は "0"（DB初期化時のデフォルト）が入っていて、以降は文字列の配列として格納される（例：'0,{meas_start_00:20250626112029},{mount_start_00:20250626112029},{meas_end_00:20250626112446},{meas_start_00:20250626113803},{mount_start_00:20250626113803},{mount_end_00:20250626113904},{cent_start_00:20250626114026},{cent_end_00:20250626114040},{raster_start_00:20250626114040},{raster_end_00:20250626114359},{ds_start_00:20250626114403},{ds_end_00:20250626114537},{meas_end_00:20250626114537}'）

    - 測定回ごとにイベント名称の末尾に _XX のインデックスがつく。開始は00

    - 文字列”0”しかない場合には測定がされていないことが多い

    - したがって、他の t_mount_* t_raster_* t_ds_* などのカラムは
スキーマ上は存在するが使用されていない（常に空または"0"）。

    - 将来的にZOOの構造が変更された際には、イベント別カラムへの分離（t_mount_startなど）に移行する可能性がある。

    - 空文字／NULL／空白だけが入る可能性も未然に等価扱いでよい

- data_index (int): 生成データの通し番号（外部フォルダやシーケンスとの対応に使用）。

- n_mount_fails (int): マウント失敗回数。

- log_mount (str): マウント関連のログ文字列（エラー/状態の追記用）。

- hel_cry_size (float): ヘリカル用に推定した結晶長さ（µm）。

- flux (float): ビームフラックス（photons/s 等の内部単位を想定）。

- phs_per_deg (float): 1度あたりのフォトン数（dose/露光設計の補助指標）。

CSV→DB取り込み時の補足仕様

- ピンIDの展開："1-3+5;8" のような表記を 1,2,3,5,8 に展開して1行ずつ条件化。

- 重複チェック：(root_dir, puckid, pinid) が重複していればエラーにする。

- デフォルト値の付与：CSVに無い運用系カラム（各種フラグ、スキャン寸法、時刻ログ"0"等）は makeDBlist() で一律初期化してからInsert。

- スキームの妥当性：scheme_list に含まれないモードは不正として検出。

【zoo*db参照時の補足】

- 測定がイレギュラーに終了してしまう場合もあるのでケアが必要

- ZOOが異常終了する、例えばコアダンプなどのケースではzoo*dbファイルが変なところで終わっている可能性がある

  - 片落ち（startのみ/endのみ）や順序逆転・重複があった場合は最新ペア（時刻が最大のペアを採用する）を採用。片落ちのは無視して構わない→異常値として検出してロギングできれば最高

- 利用者によっては、そのzoo*dbを利用して測定を再開する場合と、新たにzoo*dbを作成する場合がある。後者の場合には特に問題にはならないが、前者の場合には特に時間文字列のパースが難しくなる

- ZOO.LoopMeasurement.prepDataCollectionの関数は、測定ディレクトリの中にすでにdata??, scan?? が存在していた場合、そのインデックスに１インクリメントしたインデックスをその測定インデックスとして利用する。ZOO.ZooNavigatorではその数値は”d_index”に格納される

  - zoo*dbファイルには isMount=d_index+1で登録

    - 例：isMountは１回目の測定のとき１、２回目は２

    - ２以上だと時間の文字列は２回分になるのでややこしい

  - 設計仕様とは異なっているので、以降はn_mountもしくはdata_indexで管理する

  - 当面の間

    - isMountで管理するが、ビームラインによってはn_mountで管理されている場合がある

    - zoo*dbの内容の中で参照していないものが実はデータのインデックスとしてzoo*dbに格納されているためこれを参照するのが最も現実に近い（将来的にはdata_indexに正しいインデックスを格納する）。

- 以上の仕様は ZOO v2025.10.29 時点の実装に基づく

＜将来のこと＞

- 将来的にはWebデータベースでの管理になる

- スクリプト側の許容イベント名（meas_*, mount_*, cent_*, raster_*, ds_*, dismount_*）は新イベントを挿入する可能性があるが、今のDBの値には入っていない→「unknown_eventsに記録し無視」