UserESA クラス仕様書

1. 概要

UserESA クラスは、ユーザが作成した Excel 実験条件ファイル（xlsx） を読み込み、
ZOO 自動測定システムで利用する 実験条件 DataFrame を生成・補正し、最終的にCSVに変換するためのクラスである。最終生成物のCSVを本仕様書ではZOOPREP.csvと呼ぶ。

主な役割は以下である。

- beamline.ini から実験デフォルト値を取得

- Excel由来の DataFrame を整形

- 実験条件パラメータを自動補完

- 測定条件（dose / attenuation / flux など）を計算

- ZOOが利用できる形式に変換

dose_per_frame は、raster scan の1フレーム照射において、その照射位置の結晶体積が受ける dose を意味する。

dose_ds および dose_list は、data collection において各照射体積が最終的に受ける total dose を意味する。

2. クラス定義

class UserESA

3. 属性

3.1 基本属性

| 属性 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| fname | str | 入力xlsxファイル名 |
| root_dir | str | 測定データのroot directory |
| beamline | str | beamline名（beamline.iniから取得） |
| config | ConfigParser | beamline.ini設定 |
| df | pandas.DataFrame | 実験条件データ |
| csv_prefix | str | xlsxファイル名から生成されたprefix |
| bsconf | BeamsizeConfig | ビームサイズ設定オブジェクト |
| logger | logging.Logger | ログ出力 |

3.2 状態フラグ

| 属性 | 意味 |
| --- | --- |
| isRead | Excel読み込み済みフラグ |
| isPrep | 条件整形済みフラグ |
| isGot | パラメータ取得済みフラグ |

4. コンストラクタ

__init__(fname=None, root_dir=".", beamline=None)

目的

クラスの初期化と設定ファイル読み込み

入力

| 引数 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| fname | str | xlsxファイル |
| root_dir | str | root directory |
| beamline | str | beamline名（configから取得される） |

処理

- beamline.ini を読み込む

- logger 初期化

- beamsize設定読み込み

- CSV prefix生成

- root_dir保存

5. メソッド仕様

5.1 dose / distance 複数条件仕様

5.1.1 対象パラメータ

本クラスでは、dose および detector distance に関して以下の4項目を扱う。

| 項目 |  | 意味 | 主な役割 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dose_ds |  | データ収集用 dose | ZOOへ渡す最終値 |  |  |
| dist_ds |  | データ収集用 detector distance | ZOOへ渡す最終値 |  |  |
| dose_list |  | 複数 dose 指定用の独立入力列 |  | Excel拡張入力 |  |  |
| dist_list | 複数 distance 指定用の独立入力列（省略可） |  |  |  | Excel拡張入力 |  |  |

5.1.2 基本方針

通常運用では dose_ds と dist_ds を単一値として扱う。
一方、dose_list 列が入力条件として存在し、有効値を持つ場合、測定処理(ZOO自動測定システム)は dose_list を複数条件運用のための入力列として使用する。
このとき dist_list が存在する場合は detector distance の複数条件入力列として併用し、存在しない場合は dist_ds を用いる。
したがって、dose_list および dist_list は dose_ds / dist_ds の補助列ではなく、複数条件測定における独立した入力列として扱う。

5.1.3 初期値

dose_ds は setDefaults() により beamline.ini の既定値から初期化される。
また desired_exp によって次の上書きが行われる。

| desired_exp | dose_ds |
| --- | --- |
| default | beamline.ini の experiment.dose_ds |
| scan_only | 0.0 |
| ultra_high_dose_scan | 9.0 |
| phasing | 5.0 |

dist_ds は addDistance() により、wavelength と resolution_limit から計算される。

phasing では、data collection における total dose budget を 5.0 MGy とする。したがって、通常運用の phasing 条件における data collection 用 dose は
dose_ds = 5.0 - dose_per_frame
で与える。

5.1.4 dose_list / dist_list の入力仕様

dose_list は、Excel に存在する場合に読み取られ、ZOOPREP.csv に反映される。
dist_list も列が存在する場合に読み取られ、存在しない場合は空文字列列として補完される。

以下の表記は、dose_list / dist_list の両方に対して同様に許容する。

- 空文字

- 単一数値
例:
dose_list : 5
dist_list : 120.0

- カンマ区切り数値列
例: 5,10,20

- 括弧付き数値列 (BSSとの連携の都合で”[]”（大括弧）および”,”カンマを利用)
フォーマット:  [5,10,20]

- 全角括弧・全角カンマを含む表記も一部許容

- NaN (Excel空セル)

なお、コード中には + 区切り入力を意図したコメントや旧補助関数が存在するが、現行実装の正規パーサ _parse_series_like() は カンマ区切りに加えて、+ 区切りおよび ; 区切りも受理する。したがって正式仕様としては、カンマ区切りを基本としつつ、+, ; を含む区切り表記も許容する。

+ 区切り入力をExcel側で許容する場合は、WebDB登録前の変換処理においてカンマ区切りへ正規化することを前提とする。

5.1.5 入力成立条件

dose_list が入力されている場合に複数条件指定が成立する。
このとき dist_list は省略可能 とし、省略時は detector distance 条件として dist_ds を用いる。一方、dist_list のみが入力されていて dose_list が空の場合は不正入力とし、エラーとする。（複数条件指定を無効化して通常運用へフォールバックする挙動は採用しない）

| 状態 | 扱い |
| --- | --- |
| 両方空 | 通常運用 |
| dose_list のみあり | 複数条件運用 |
| dose_list と dist_list があり | 複数条件運用 |
| dist_list のみあり | 不正入力→エラー |

5.1.6 正規化仕様

dose_list が有効な場合、dose_list は _parse_series_like() により list[float] へ変換される。
dist_list が入力されている場合は、dist_list も _parse_series_like() により list[float] へ変換される。

本処理は makeCondList() 内で呼び出される checkDoseList() により実行される。
したがって dose_list / dist_list の解釈および正規化は最終的な条件リスト生成処理の段階で行われる。

dist_list が未入力の場合は長さ補正は行わない。

長さが異なる場合

dose_list と dist_list の両方が入力されており、かつ長さが異なる場合、

_pad_lists_by_policy() により以下の補間を行う。

| 条件 | 補間規則 |
| --- | --- |
| dose_list が短い | 最大 dose 値で末尾補間 |
| dist_list が短い | 最小 distance 値で末尾補間 |

例:

- dose_list = [5, 10]

- dist_list = [120, 110, 100]

→ 正規化後:

- dose_list = [5, 10, 10]

- dist_list = [120, 110, 100]

正規化処理は checkDoseList() 内で実行される。
この処理では

- dose_list の _parse_series_like() によるリスト変換

- dist_list が存在する場合は、その _parse_series_like() によるリスト変換

- dose_list と dist_list の両方が存在し長さが異なる場合は、_pad_lists_by_policy() による長さ補正

- _serialize_list_for_csv() による文字列化
の順に処理が行われる。

5.1.7 mode による制約

multi および mixed モードでは、1結晶あたりの測定は単一条件に限定される。

したがって dose_list に複数要素が与えられた場合、ValueError を送出する。

dist_list が入力されている場合も同様に、要素数は 1 以下でなければならない。

すなわち multi / mixed モードでは、dose_list および dist_list はそれぞれ単一要素（または未入力）のみ許容する。なお、dist_list 単独入力は mode に関わらず不正入力とする。

| mode | 複数値許可 |
| --- | --- |
| single | 可 |
| helical | 可 |
| multi | 不可 |
| mixed | 不可 |

5.1.8 最終出力仕様

正規化後の dose_list / dist_list は _serialize_list_for_csv() により文字列化される。

| 要素数 | 出力形式 |
| --- | --- |
| 0 | "" |
| 1 | "5" |
| 複数 | "[5, 10, 20]" |

複数要素の場合の出力形式は、角括弧付きのリスト表現 "[5, 10, 20]" に統一する。

dose_list が有効な場合、測定処理は dose 条件について dose_list を直接参照し、dose_ds は参照しない。
dist_list も有効な場合は distance 条件について dist_list を直接参照し、dist_ds は参照しない。
dist_list が存在しない場合は、distance 条件には dist_ds を使用する。
このとき dose_ds / dist_ds は単一値条件用の列として保持される。

5.1.9 運用上の意味

この仕様により、通常ユーザは従来どおり dose_ds / dist_ds の単一値運用を行える。
一方で、拡張運用ユーザのみ dose_list / dist_list を使って複数条件測定を指定できる。
つまりこの4項目は、通常仕様を壊さずに特殊運用を吸収するための拡張仕様である。

5.2 setDefaults

setDefaults()

目的

DataFrameに デフォルト実験パラメータを追加

入力

なし
（self.df を対象）

出力

DataFrameに以下の列を追加

| 列名 | 意味 |
| --- | --- |
| score_min | スコア最小 |
| score_max | スコア最大 |
| raster_dose | ラスタdose |
| dose_ds | データ収集dose |
| raster_roi | ラスタROI |
| exp_ds | DS exposure |
| exp_raster | ラスタexposure |
| att_raster | ラスタattenuation |
| hebi_att | HEBI attenuation |
| cover_scan_flag | cover scan |
| cry_min_size_um | 結晶サイズ |
| cry_max_size_um | 結晶サイズ |
| root_dir | root directory |
| p_index | index |
| offset_angle | offset angle |
| reduced_fact | reduction factor |
| ntimes | 測定回数 |
| meas_name | 測定名 |
| hel_full_osc | full helical osc |
| hel_part_osc | partial helical osc |

desired_exp による上書き

| desired_exp | mode | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| scan_only | - | score_min = 9999 |
| scan_only | - | raster_dose = 0.3 |
| scan_only | - | dose_ds = 0 |
| scan_only | - | cover_flag = 0 |
| normal | single | score_max は Excel（XLSX）入力値を使用 |
| normal | multi | score_max は Excel（XLSX）入力値を使用 |
| normal | helical | score_max = 9999 |
| normal | mixed | score_max = 9999 |
| ultra_high_dose_scan | - | dose_ds = 9 |
| phasing | - | dose_ds = 5 |

score_max の扱いは mode に依存する。

single および multi モードでは、結晶品質が低いにも関わらずスコアのみ高くなるケースを避けるため、Excel（XLSX）で指定された score_max による上限制御を行う。

一方、helical および mixed モードでは、データ品質評価は後段のデータ処理に委ねるため、score_max は実質無制限（9999）とする。

5.3 getParams

getParams(desired_exp_string, mode)

目的

実験モードごとの パラメータセット取得.

getParams() は実験タイプに応じたパラメータセットを返す補助的メソッドであり、主要な条件生成処理（makeCondList()）の主フローには直接関与しない。

入力

| 引数 | 型 | 説明 |
| --- | --- | --- |
| desired_exp_string | str | 実験タイプ |
| mode | str | 測定モード |

出力

[
score_min,
score_max,
raster_dose,
dose_ds,
raster_roi,
exp_raster,
att_raster,
hebi_att,
cover_flag
]

実験タイプ

scan_only
normal
high_dose_scan
ultra_high_dose_scan
phasing
rapid

5.4 checkLN2flag

checkLN2flag()

目的

LN2使用フラグを 数値化

入力

df['ln2_flag']

変換

| 入力 | 出力 |
| --- | --- |
| Yes / yes / YES | 1 |
| Unavailable | 0 |
| - | 0 |
| NaN | 0 |

5.5 checkZoomFlag

checkZoomFlag()

目的

zoom capture フラグを 数値化

変換

| 入力 | 出力 |
| --- | --- |
| Yes | 1 |
| yes | 1 |
| YES | 1 |
| No | 0 |
| no | 0 |
| NO | 0 |
| Unavailable | 0 |

5.6 checkPinFlag

checkPinFlag()

目的

pin type に応じて warming time設定

初期値

warm_time = 30

条件

| pin_flag | warm_time |
| --- | --- |
| spine | 10 |
| als + ssrl | 20 |
| copper | 60 |
| no-wait | 0 |

5.7 fillFlux

fillFlux()

目的

ビーム条件から flux計算

使用関数

BeamsizeConfig.getFluxAtWavelength()

入力

ds_hbeam
ds_vbeam
wavelength

出力

df['flux']

5.8 splitBeamsizeInfo

splitBeamsizeInfo()

目的

beamsize文字列から beamサイズ抽出

入力

df['beamsize']

処理

checkBeamsize()

出力

ds_hbeam
ds_vbeam
raster_hbeam
raster_vbeam

5.9 defineScanCondition

defineScanCondition()

目的

ラスタースキャン条件の計算

使用クラス

KUMA

計算

energy

energy = 12.3984 / wavelength

Raster photon条件

photons_per_image は 5.9.1 の設計方針に従って決定される

attenuation

att_raster =
photons_per_image /
(flux * exp_raster)
* 100

dose計算

dose_per_frame =
kuma.getDose(
hbeam,
vbeam,
flux,
energy,
exp_raster
)
* att_raster / 100

high_dose_scan条件

normal の dose_per_frame に対して倍率をかけることで決定する
（詳細は 5.9.1 を参照）

5.9.1 Scan dose 設計方針（追加仕様）

dose_per_frame は単一照射点における局所損傷量を意味する。

本仕様では、raster scan は各フレームが異なる位置を照射することを前提とする。

したがって、各結晶体積に対する scan 損傷は 1 フレーム分の照射として評価し、

scan による損傷評価は dose_per_frame のみを用いて行う。

### A. dose_list が有効な場合

dose_list が有効な場合、本試料は高品質結晶に対する拡張運用対象とみなす。この場合、scan による損傷を最小限に抑えるため、scan 1 frame あたりの dose を 0.001 MGy（= 1 kGy）に固定する。
この場合、測定時の dose 条件はユーザが指定した dose_list を優先して使用する。
dist_list が指定されている場合は distance 条件にも dist_list を使用し、指定されていない場合は dist_ds を使用する。
したがって、通常運用で適用する total_dose = 10 MGy の総 dose budget 制約は適用しない。

### B. 通常運用（dose_list が無効な場合）

通常運用では、normal 条件の scan 1 frame あたりの photon 数を 4E10 photons/frame とする。まずこの photon 数を実現する attenuation を決定し、その条件での dose_per_frame を KUMA により計算する。

### B-1. normal

normal では、4E10 photons/frame を実現した条件での dose_per_frame をそのまま採用する。

### B-2. high_dose_scan

high_dose_scan では、同一条件における normal の dose_per_frame の 1.5 倍となるよう attenuation を決定する。

### B-3. ultra_high_dose_scan

ultra_high_dose_scan では、同一条件における normal の dose_per_frame の 3 倍となるよう attenuation を決定する。

### C. data collection dose

dose_list が無効な通常運用では、desired_exp に応じて total dose budget を以下のように定める。

- phasing 以外: total_dose = 10 MGy

- phasing: total_dose = 5.0 MGy

したがって、data collection 用 dose は

dose_ds = total_dose - dose_per_frame

で与える。

すなわち、phasing の通常運用では

dose_ds = 5.0 - dose_per_frame

となる。

一方、dose_list が有効な拡張運用では、本制約は適用しない。

6. 外部依存

| モジュール | 用途 |
| --- | --- |
| pandas | データ処理 |
| numpy | 数値計算 |
| xlrd | Excel読み込み |
| KUMA | dose計算 |
| BeamsizeConfig | flux計算 |

7. データフロー

Excel
   ↓
UserESA
   ↓
DataFrame
   ↓
Parameter補完
   ↓
Flux計算
   ↓
Dose計算
   ↓
ZOO用データ

8. 設計上の重要ポイント

DataFrame中心設計

すべての処理は

self.df

に対して一括処理される

実験条件の決定順序

config default
   ↓
xlsx input
   ↓
desired_exp override
   ↓
flux calculation
   ↓
dose calculation

dose / distance の値は次の順序で決定される。

- setDefaults() により dose_ds が初期化される

- addDistance() により dist_ds が計算される

- dose_list が入力されている場合、checkDoseList() により複数条件として解釈される
複数条件運用時には、dose 条件は dose_list が参照元となり、dose_ds は参照されない。dist_list が入力されている場合は distance 条件の参照元も dist_list となり、入力されていない場合は dist_ds を使用する。ただし、dose_list を用いる拡張運用では、scan 条件のみを低線量（1 kGy/frame）に固定し、data collection dose はユーザ指定値を優先する。この場合、通常運用の total_dose = 10 MGy 制約は適用しない。

- ただし phasing では、通常運用であっても total_dose = 5.0 MGy を用いる。

scan 条件の一次基準は photon 数とし、normal 条件では 4E10 photons/frame を基準として attenuation を決定する。その後、KUMA により dose_per_frame を評価し、high_dose_scan / ultra_high_dose_scan の倍率制御や損傷制御に用いる。

9. makeCondList() 処理フロー

makeCondList() は、UserESA クラスにおける実質的な主処理メソッドである。
本メソッドは、Excel 実験条件ファイルの読み込みから、各種条件の正規化・補完・計算を経て、最終的な ZOO 用条件リストを生成するまでの一連の処理を統括する。

9.1 処理の目的

makeCondList() の目的は以下のとおりである。

- Excel ファイルから実験条件を読み込む

- 各条件を ZOO が解釈可能な形式に正規化する

- beamline.ini の既定値を補完する

- flux, distance, dose などの派生条件を計算する

- dose_list を中心とする拡張条件を解釈し、dist_list が存在する場合はこれを併用して、複数条件運用時の測定条件を決定する

- ZOO 用の最終 DataFrame を構築する

最終的に生成された DataFrame は、通常の表形式（1行目ヘッダ、2行目以降データ）のCSVファイルとして保存される。

9.2 処理順序

makeCondList() では、概ね以下の順序で処理が行われる。

- 入力読み込み

- read_new()
Excel ファイルを読み込み、初期 DataFrame を生成する。

- ピン情報展開

- expandCompressedPinInfo()
圧縮表現された pin 情報を展開する。

- フラグ正規化

- checkLN2flag()

- checkZoomFlag()

- checkPinFlag()

各種フラグ列を内部利用しやすい値に変換する。

- デフォルト値補完
setDefaults()
beamline.ini に基づく既定値を DataFrame に追加する。

- 幾何条件計算
addDistance()
dist_ds を計算する。

- ビーム条件展開
splitBeamsizeInfo()

- フラックス計算
fillFlux()

- スキャン条件調整

- checkScanSpeed()
スキャン速度制約に基づいて露光条件を補正する。

- ラスター条件計算

- defineScanCondition()
attenuation, dose/frame などを計算する。

- 露光条件補正

- modifyExposureConditions()
attenuation が 100% を超える場合に exposure を再調整する。

- 条件警告

- sizeWarning()
multi 条件における結晶サイズ警告を出す。

- dose / distance 複数条件解釈

- checkDoseList()

dose_list を評価し、dist_list が存在する場合はこれを併せて評価して、複数条件運用時の入力解釈を確定する。

- 最終型変換と出力

DataFrame の列型を明示的に揃え、通常のCSV形式（pandas.DataFrame.to_csv() に準拠）で最終CSVを出力する。

9.3 dose / distance に関する位置づけ

dose_ds および dist_ds は、通常運用における単一値条件として使用される。

- makeCondList() の中では、まず次の順序で単一値が決定される。

- setDefaults() により dose_ds が単一値として初期化される

- addDistance() により dist_ds が単一値として計算される

- その後、checkDoseList() において dose_list の有無、および dist_list の有無 が判定される。

- dose_list が入力されている場合、これを複数条件として解釈する。この場合、測定処理は dose 条件として dose_list を直接参照し、dose_ds は参照しない。

- さらに dist_list が入力されている場合は distance 条件として dist_list を直接参照し、dist_ds は参照しない。dist_list が入力されていない場合は dist_ds を使用する。

したがって、dose_list は dose_ds を拡張的に生成する補助入力ではなく、複数条件運用における独立した最終入力列として位置づけられる。
dist_list も入力されている場合は dist_ds に対して同様に独立した最終入力列として扱う。

優先順位は以下の通りとする。
dose_list と dist_list が両方存在する場合：dose 条件には dose_list、distance条件には dist_list を使用する。dose_ds / dist_ds は参照しない。

- dose_list のみ存在する場合：dose 条件には dose_list を使用し、distance 条件には dist_ds を使用する。dose_ds は参照しない。

- dist_list のみ存在する場合：不正入力としてエラーとする。

- dose_list / dist_list がともに存在しない場合：dose_ds / dist_ds を測定条件として使用する。

dose_list が有効な場合、dose_ds に値が存在していても使用されない。
また dist_list が有効な場合、dist_ds に値が存在していても使用されない。
ただし dist_list が未入力の場合は dist_ds を使用する。

9.4 設計上の注意点

makeCondList() は複数の責務を一括して担うため、UserESA クラス全体の中心的メソッドとなっている。
このため、将来的に機能追加や仕様変更を行う場合は、以下の順序依存に注意する必要がある。

- setDefaults() は dose_ds の初期値を与える

- addDistance() は dist_ds の初期値を与える

- checkDoseList() は dose_list の有無を主として判定し、dist_list が存在する場合はこれを併せて解釈して、複数条件運用時の入力解釈を確定する最終段階である。

- defineScanCondition() や modifyExposureConditions() は beam size, flux, exposure の事前計算に依存する

すなわち、makeCondList() の内部順序は単なる実装順ではなく、条件決定ロジックそのものを表している。

scan dose 計算の結果、通常運用において dose_ds < 0 となった場合は、dose_ds を 0 に丸めた上で error を出し、最終CSVは出力しない。

本判定は通常運用に対してのみ適用する。

なお、total_dose は通常 10 MGy であるが、phasing では 5.0 MGy とする。

10. DataFrame 必須列

UserESA が処理する DataFrame には以下の列が存在することを前提とする。

必須列

beamsize

wavelength

resolution_limit

mode

desired_exp

条件付き必須列

ln2_flag

zoomcap_flag

pin_flag

これらの列が存在しない場合、

makeCondList() の処理において例外が発生する可能性がある。

11. 将来の責務分割指針

11.1 基本方針

UserESA クラスは現在、

・Excel入力の解析
・測定条件の正規化
・ビームサイズ計算
・線量計算
・ZOO条件生成

など複数の責務を持つ。

このため、将来的には責務ごとに下位コンポーネントへ分割する構造へリファクタリングすることが望ましい。

本章では、その想定構成および移行方針について記述する。

11.2 想定分割構成

- ExcelConditionLoader
Excel 読み込みおよび pin 展開

- ConditionPreprocessor
フラグ正規化と既定値補完

- BeamGeometryCalculator
beam, flux, distance, scan speed 計算

- DoseDistanceHandler
dose/frame 計算、複数条件処理、warning 制御

- ZooConditionWriter
最終整形と CSV 出力

11.3 分割時の注意

分割後も UserESA.makeCondList() を外部APIとして維持し、内部実装のみを段階的に委譲方式へ変更することが望ましい。特に dose_ds / dist_ds の決定順序、ならびに makeCondList() 内の処理順序は仕様そのものであるため、変更してはならない。

11.4.1. 基本方針

UserESA のクラス分割は、

既存の利用コードに影響を与えない形で行う。

以下を必須条件とする。

1. UserESA の public API は変更しない

2. __init__ の引数は変更しない

3. makeCondList() の戻り値仕様は変更しない

4. 既存の呼び出しコードは修正不要で動作すること

したがって分割後も UserESA クラスは外部APIとして存続し、内部実装のみを以下のような下位コンポーネントへ委譲する構造とする。

11.4.2. 分解後の全体像

UserESA
 ├── ExcelConditionLoader
 ├── ConditionPreprocessor
 ├── BeamGeometryCalculator
 ├── DoseDistanceHandler
 └── ZooConditionWriter

UserESA 自体は Facade（窓口） として残し、各処理を下位クラスへ委譲します。

11.4.3. 各クラスの責務

11.4.3.1 UserESA

役割

全体 orchestration 専用クラス。

責務

- config の読込

- logger の準備

- 下位クラスの生成

- makeCondList() の順序制御

- 最終 DataFrame の保持

残すメソッド

- __init__

- makeCondList

できれば薄くする

UserESA は「何をやるか」だけ持ち、
「どうやるか」は下位クラスに逃がす。

11.4.3.2 ExcelConditionLoader

役割

Excel 読み込みと pin 展開

含めるメソッド

- read_new()

- expandCompressedPinInfo()

- dividePinInfo()

- expandPinRange()
ただしこれは現状かなり弱いので、残すなら内部専用補助扱い

責務

- xlsx 読み込み

- 列名の正規化

- pin圧縮表現の展開

- DataFrame 初期生成

入出力

- 入力: fname

- 出力: pd.DataFrame

コメント

これはかなり独立性が高いです。
最初に切り出しやすいです。

11.4.3.3 ConditionPreprocessor

役割

フラグ類と基本条件の正規化

含めるメソッド

- checkLN2flag()

- checkZoomFlag()

- checkPinFlag()

- setDefaults()

責務

- yes/no 系フラグの数値化

- pin種別に応じた warm_time 設定

- beamline.ini からの default 値補完

入出力

- 入力: pd.DataFrame, config, root_dir, fname

- 出力: 更新済み pd.DataFrame

コメント

ここは「計算」より「整形」に近い責務です。
Beam計算やDose計算と分けるべきです。

11.4.3.4 BeamGeometryCalculator

役割

beam, flux, distance, scan speed の幾何・装置条件計算

含めるメソッド

- splitBeamsizeInfo()

- checkBeamsize()

- fillFlux()

- calcDist()

- calcDistFromLength()

- addDistance()

- checkScanSpeed()

責務

- beam size 文字列を数値へ分解

- flux 計算

- detector distance 計算

- scan speed 制約反映

入出力

- 入力: pd.DataFrame, config, bsconf, beamline, logger

- 出力: 更新済み pd.DataFrame

コメント

ここは「ビームライン幾何」にまとまっています。
責務がかなりきれいです。

11.4.3.5 DoseDistanceHandler

役割

dose / distance の複数条件処理と露光条件制御

含めるメソッド

- validateDoseDist()

- defineScanCondition()

- modifyExposureConditions()

- makeExpWarning()

- sizeWarning()

- checkDoseList()

- _parse_series_like()

- _pad_lists_by_policy()

- _serialize_list_for_csv()

- makeValueList()
ただし旧補助関数として縮退候補

責務

- dose/frame 計算

- attenuation 補正

- dose/dist 複数値解釈

- mode 制約チェック

- warning 出力

入出力

- 入力: pd.DataFrame, config, logger

- 出力: 更新済み pd.DataFrame

コメント

ここが一番重要な中核です。
今の仕様書でも核心はここです。

11.4.3.6 ZooConditionWriter

役割

最終整形とCSV出力

含めるメソッド

- makeCSV()

- makeCondList() の末尾にある

  - 型変換

  - column selection

  - to_csv()
を切り出した新メソッド
例: write_zoo_csv()

責務

- ZOO が必要とする列順への整列

- dtype 明示変換

- CSV保存

- 必要なら ESA DB 化

入出力

- 入力: pd.DataFrame, csv_prefix

- 出力: CSV file path

コメント

今は makeCondList() の末尾にべったりありますが、ここは独立しやすいです。

11.4.4. 分解後の makeCondList() イメージ

分解後、UserESA.makeCondList() はこういう姿になります。

def makeCondList(self):
    df = self.loader.read_new(self.fname)
    df = self.loader.expandCompressedPinInfo(df)

    df = self.preprocessor.checkLN2flag(df)
    df = self.preprocessor.checkZoomFlag(df)
    df = self.preprocessor.checkPinFlag(df)
    df = self.preprocessor.setDefaults(df)

    df = self.beamcalc.addDistance(df)
    df = self.beamcalc.splitBeamsizeInfo(df)
    df = self.beamcalc.fillFlux(df)
    df = self.beamcalc.checkScanSpeed(df)

    df = self.dosehandler.defineScanCondition(df)
    df = self.dosehandler.modifyExposureConditions(df)
    df = self.dosehandler.sizeWarning(df)
    df = self.dosehandler.checkDoseList(df)

    self.df = df
    self.writer.write_zoo_csv(df, self.csv_prefix)

この形になると、全体の流れが1画面で理解可能になります。

11.4.5. 分解の順番

安全にやるなら、次の順番です。

Step 1

Writer を切り出す

理由:

- 最下流なので副作用が限定的

- ロジックが比較的閉じている

対象:

- 型変換

- columns 定義

- to_csv()

Step 2

ExcelConditionLoader を切り出す

理由:

- 入口が独立している

- 他のロジックへの依存が少ない

対象:

- read_new

- expandCompressedPinInfo

- dividePinInfo

Step 3

BeamGeometryCalculator を切り出す

理由:

- 数学・装置計算としてまとまりが良い

対象:

- splitBeamsizeInfo

- fillFlux

- calcDist

- addDistance

- checkScanSpeed

Step 4

ConditionPreprocessor を切り出す

理由:

- デフォルト値やflag整形が集約できる

Step 5

DoseDistanceHandler を切り出す

理由:

- ここが最重要・最も壊れやすい

- 最後にやるのが安全

11.4.6. public API を壊さないためのルール

これはかなり重要です。

ルール1

UserESA.__init__() の引数は変えない

ルール2

UserESA.makeCondList() の呼び方を変えない

ルール3

最終的に self.df は今まで通り残す

ルール4

self.logger, self.config, self.bsconf, self.root_dir などは
UserESA が持ったままにする

ルール5

最初は staticmethod 化しない
まずはインスタンス委譲で十分

11.4.7. クラス間データ受け渡し方針

おすすめは DataFrame を返す純関数風設計 です。

悪い例:

subclass.df = self.df
subclass modifies internally

良い例:

df = processor.run(df)

理由:

- テストしやすい

- どこで何が変わったか追いやすい

- バグの局所化がしやすい

11.4.8. 一番危険な箇所

分解時に特に危険なのはここです。

11.4.8.1 makeCondList() の処理順序

順序が仕様そのものなので、変えると壊れます。
仕様書でも明記されています。

11.4.8.2 dose_ds / dist_ds と dose_list / dist_list の判定順序

- setDefaults()

- addDistance()

- checkDoseList()

この3段階の関係は絶対維持する。
ただし、checkDoseList() は dose_ds / dist_ds を上書きする段階ではなく、dose_list が有効であるかどうか、また dist_list を併用するかどうかを判定し、複数条件運用時の入力解釈を確定する段階として扱う。

11.4.8.3 defineScanCondition() と modifyExposureConditions()

前者が先、後者が後。逆にすると意味が変わる。

11.4.8.4 Writer 側の dtype 変換

ここがズレると ZOO 側で壊れる可能性あり。

11.4.9. 最終的な理想形

最終形はこうです。

UserESA
  ├─ config / logger / root_dir / fname を保持
  ├─ makeCondList() で全体を統括
  └─ 下位5コンポーネントへ委譲

ExcelConditionLoader
ConditionPreprocessor
BeamGeometryCalculator
DoseDistanceHandler
ZooConditionWriter

この構造なら

- 仕様書と対応が取りやすい

- テスト単位が明確

- 今後の dose_list / dist_list 拡張にも耐えやすい